附件1

人体广角红外智能测温系统报价清单

| 序号 | 货物名称 | 型号名称 | 规格参数描述 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测温摄像机 | DS-2TD2617B-10/PA(国内标配)（B） | 热成像：分辨率160 × 120； 焦距10mm； 视场角：25°×18.7°; 可见光：分辨率2688*1520； 焦距10mm； 视频模式：双光融合； | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 筒机-三脚架转接支架 | DS-2909ZJ | 产品材质: 铝合金云台类型: 球型云台颜色分类: GA168TB1 GA268TB2 GA168TB1+组合配件套装 GA268TB2+组合配件套装收纳高度: 460mm承重: 16kg自重: 2.16kg脚架节数: 4节 | 海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 监控一体机 | iVMS-4200H | 全金属机身，紧凑设计 HDMI、DP双4K高清异源输出 双千兆网口 i5-9400U/8GB DDR4*1/512GB SSD*1，含windows 10 操作系统 已安装4200客户端 | AOC | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电工仪器电源 | 12V防水监控电源 | 防雨型 输入电压：100-240(V)；输出：12V/5.0A(60W) | 双武 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 网络线 | AD2+ | 超5类0.5无氧铜 | 安普百纳 | M | 30 |  |  |
| 6 | *电线电缆*电源线 | RVV2*1.5 | RVV 2*1 电源线,100M/Reel ，黑色 主干 | 诚业 | 米 | 30 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备安装调试费 |  | 安装调试 服务 售后 |  | 点 | 1 |  |  |
| 8 | 税金 |  | 增值税发票 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

货币及单位：人民币元